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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Tây Thượng, ngày        tháng 8 năm 2026



BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra cơ sở vật chất các trường học
 chuẩn bị năm học mới 2026-2027     

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 19/8/2026 của UBND xã về kiểm tra cơ sở vật chất trường học để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, trên cơ sở kiểm tra thực tế và báo cáo của các nhà trường; UBND xã Sơn Tây Thượng báo cáo kết quả kiểm tra cơ sở vật chất trường học như sau: 
1. Bậc mầm non
1.1. Trường Mầm non Hoa Pơ Niêng:
- Cơ sở vật chất, phòng học: 
+ Phòng học 10 phòng/10 lớp. Cơ bản phòng học đảm bảo cho dạy và học năm học 2026-2027.
+  Bộ đồ chơi: 10 bộ/10 lớp. Cơ bản đảm bảo phục vụ dạy và học năm học 2026-2027.
+ Nhà vệ sinh: 14 phòng. Hiện tại cả 14 phòng vệ sinh ( dãy nhà 2 tầng khu A là 8 phòng, dãy nhà 1 tầng khu B là 6 phòng) thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn, hư hỏng. Nhà trường đã nhiều lần tổ chức khắc phục, sửa chữa nhỏ nhưng chưa xử lý được triệt để. Đề xuất sữa chữa để đảm bảo công tác vệ sinh, sinh hoạt hằng ngày của trẻ và giáo viên.
+ Hệ thống điện tại các phòng học, phòng chức năng và khu vực phụ trợ được đầu tư từ nhiều năm trước. Hiện nay nhiều đường dây dẫn điện, công tắc, ổ cắm, thiết bị chiếu sáng đã xuống cấp, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, mất an toàn điện đối với trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đề xuất sữa chữa để đảm bảo an toàn cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên.
+ Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện còn thiếu và chưa đồng bộ; một số bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng, các biển báo, nội quy, tiêu lệnh PCCC chưa đầy đủ theo quy định. Đề xuất trang bị mới để đảm bảo theo quy định.
+ Bàn ghế cho trẻ: trong quá trình sử dụng bị hư hỏng 30 bộ bàn ghế, đề xuất mua sắm bổ sung để đảm bảo số lượng bàn ghế cho trẻ trong năm học 2026-2027.
+ Hệ thống cấp thoát nước của trường thường xuyên bị tắc ngẽn, nhất là vào mùa mưa. Đề xuất sửa chữa nâng cấp hệ thống câp thoát nước.
1.2. Trường Mầm non TuKpan 
- Cơ sở vật chất, phòng học: 
+ Phòng học 07 phòng/07 lớp. Cơ bản phòng học đảm bảo cho dạy và học năm học 2026-2027.
+  Bộ đồ chơi: 07 bộ/07 lớp. Cơ bản đảm bảo phục vụ dạy và học năm học 2026-2027.
+ Nhà vệ sinh: 01 phòng ( điểm trường tập đoàn 11, có 02 lớp/47 trẻ)  thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn, hư hỏng. Nhà trường đã tổ chức khắc phục, sửa chữa nhỏ năm học 2025-2026 nhưng chưa xử lý được triệt để. Đề xuất sửa chữa để đảm bảo nhu cầu sử dụng trong năm học 2026-2027.
+ Bàn ghế cho trẻ: trong quá trình sử dụng bị hư hỏng 50 bộ bàn ghế, chưa đảm bảo số lượng bàn ghế cho trẻ trong năm học 2026-2027.
+ Hệ thống trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện còn thiếu và chưa đồng bộ, đề xuất trang bị mới để đảm bảo theo quy định.
1.3. Trường mầm non Sông Rin 
- Cơ sở vật chất, phòng học: 
+ Phòng học 07 phòng/07 lớp. Cơ bản phòng học đảm bảo cho dạy và học năm học 2026-2027.
+  Bộ đồ chơi: 07 bộ/07 lớp. Cơ bản đảm bảo phục vụ dạy và học năm học 2026-2027.
+ Nhà vệ sinh: 03 phòng (điểm trường chính, có 02 lớp/53 trẻ) thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn, hư hỏng. Nhà trường đã tổ chức khắc phục, sửa chữa nhỏ năm học 2025-2026 nhưng chưa xử lý được triệt để. Tình trạng trên ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường, sinh hoạt hằng ngày của trẻ. 
+ Hệ thống điện tại các phòng học, phòng chức năng và khu vực phụ trợ cơ bản đảm bảo.
+ Bàn cho trẻ: trong quá trình sử dụng bị hư hỏng 20 cái bàn, đề xuất mua sắm bổ sung để đảm bảo số lượng bàn cho trẻ trong năm học 2026-2027.
+ Hệ thống trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện còn thiếu và chưa đồng bộ, đề xuất đề xuất trang bị mới để đảm bảo theo quy định.
2. Bậc Phổ thông
2.1. Trường PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh Kháng
- Cơ sở vật chất: 
+ Phòng học: Có 23 phòng học/23 lớp. Cơ bản phòng học đảm bảo cho dạy và học năm học 2026-2027.
+ Phòng bộ môn/chức năng: có 04 phòng, hiện nay nhu cầu còn thiếu 02 phòng ( Phòng nghệ thuật, phòng Tiếng Anh).  
+ Bàn ghế học sinh: hiện có 300 bộ, hiện nay còn thiếu 120 bộ ( bàn 02 chỗ ngồi cho học sinh lớp 8,9 THCS). 
+ Nhà vệ sinh: 18 phòng. Cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sử dụng năm học 2026-2027.
+ Máy vi tinh: 45 máy. Cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sử dụng năm học 2026-2027.
+ Thiết bị CNTT: 27 bộ. Cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sử dụng năm học 2026-2027.
+ Hệ thống điện, nước sạch: cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sử dụng năm học 2026-2027.
+ Hệ thống trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện còn thiếu và chưa đồng bộ; đề xuất trang bị mới để đảm bảo theo quy định.
2.2. Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Liên
- Cơ sở vật chất: 
+ Phòng học: Có 16 phòng học/16 lớp. Cơ bản phòng học đảm bảo cho dạy và học năm học 2026-2027.
+ Phòng bộ môn/chức năng: không có, hiện nay nhu cầu còn thiếu 06 phòng (Phòng Nghệ Thuật; Phòng Tiếng anh; phòng STEM, phòng thí nghiệm, phòng thư viện, Nhà đa năng).  
+ Bàn ghế học sinh: hiện có 159 bộ, hiện nay còn thiếu 27 bộ ( bàn 02 chỗ ngồi cho học sinh Tiểu học). 
+ Nhà vệ sinh: 04 phòng. Cơ bản đảm bảo cho học sinh sử dụng năm học 2026-2027.  Hiện nay nhu cầu còn thiếu 02 nhà vệ sinh cho giáo viên.
+ Máy vi tinh: 45 máy. Hiện tại có nhu cầu thay thế 15 máy do trong quá trình sử dụng bị hư hỏng. 
+ Thiết bị CNTT: 18 bộ. Cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sử dụng năm học 2026-2027.
+ Hệ thống điện, nước sạch: cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sử dụng năm học 2026-2027.
+ Hệ thống trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện còn thiếu và chưa đồng bộ; đề xuất trang bị mới để đảm bảo theo quy định.
	+Tiến độ xây dựng bếp ăn, nhà vệ sinh: nhà thầu đang triển khai xây dựng, dự kiến đến trước ngày khai giảng sẽ hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng.
2.2. Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Bua
- Cơ sở vật chất: 
+ Phòng học: Có 18 phòng học/18 lớp. Cơ bản phòng học đảm bảo cho dạy và học năm học 2026-2027.
+ Phòng bộ môn/chức năng: 01 phòng, hiện nay nhu cầu còn thiếu 03 phòng (01 phòng học bộ môn Ngoại ngữ; : 01 phòng học bộ môn KHTN; 01 phòng học bộ môn KHXH).  
+ Bàn ghế học sinh: hiện có 252 bộ. Cơ bản đảm bảo cho dạy và học năm học 2026-2027.
+ Nhà vệ sinh: 06 phòng. Cơ bản đảm bảo cho học sinh sử dụng năm học 2026-2027.  
+ Máy vi tinh: 25 máy. Cơ bản đảm bảo cho học sinh sử dụng năm học 2026-2027.   
+ Thiết bị CNTT: 14 bộ. Cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sử dụng năm học 2026-2027.
+ Hệ thống điện, nước sạch: cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sử dụng năm học 2026-2027.
+ Hệ thống trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện còn thiếu và chưa đồng bộ; đề xuất trang bị mới để đảm bảo theo quy định.
	+ Khu bán trú - nhà ở công vụ (khu nhà 02 tầng): xuống móng phía sau khu bán trú - nhà công vụ 02 tầng, đề xuất khắc phục để đảm bảo nhu cầu sử dụng trong năm học 2026-2027 và trong những năm tiếp theo.
	+ Sân trường chính: bị ngập nước vào mưa, đề xuất nâng cấp sân trường chính. 
	+ Tiến độ xây dựng nhà vệ sinh: nhà thầu đang triển khai xây dựng, dự kiến đến trước ngày khai giảng sẽ hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng.
	Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra cơ sở vật chất các trường học chuẩn bị năm học mới 2026-2027./.
	Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng VH-XH;
- PCVP;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.
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